## Sheet1
TenSP | VatLieu | DacTinh | DonVi | DonGia | XuatXu
Ống D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Mét | 120000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống D150 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Mét | 160000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống D200 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Mét | 210000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống D250 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Mét | 250000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống D300 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Mét | 310000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống D350 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Mét | 330000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống D400 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Mét | 420000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống D450 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Mét | 460000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống D500 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Mét | 660000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống D550 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Mét | 700000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống D600 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Mét | 750000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống D650 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Mét | 830000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống D700 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Mét | 880000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống D750 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Mét | 950000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống D800 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Mét | 1030000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống D850 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Mét | 1150000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống D900 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Mét | 1190000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống D950 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Mét | 1280000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống D1000 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Mét | 1350000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống D1050 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Mét | 1450000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống D1100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Mét | 1580000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống D1150 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Mét | 1680000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống D1200 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Mét | 1880000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Cút 90 độ D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 75000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Cút 90 độ D150 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 123000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Cút 90 độ D200 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 180000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Cút 90 độ D250 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 285000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Cút 90 độ D300 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 405000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Cút 90 độ D350 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 495000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Cút 90 độ D400 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 660000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Cút 90 độ D450 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 840000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Cút 90 độ D500 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 1552500 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Cút 90 độ D550 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 1905000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Cút 90 độ D600 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 2130000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Cút 90 độ D650 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 2535000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Cút 90 độ D700 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 2812500 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Cút 90 độ D750 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 3255000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Cút 90 độ D800 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 3570000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Cút 90 độ D850 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 4080000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Cút 90 độ D900 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 4605000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Cút 90 độ D950 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 4965000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Cút 90 độ D1000 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 5550000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Cút 90 độ D1050 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 6165000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Cút 90 độ D1100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 9135000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Cút 45 độ D200 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 110000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D150 về D100 rẽ 1 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 135000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D200 về D150 rẽ 1 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 135000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D200 về D150 rẽ 2 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 227000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D200 về D200 rẽ 1 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 180000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D250 về D200 rẽ 1 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 190000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D250 về D200 rẽ 2 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 257000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D250 về D250 rẽ 1 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 210000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D300 về D250 rẽ 1 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 250500 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D300 về D250 rẽ 2 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 306000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D300 về D300 rẽ 1 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 244500 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D350 về D300 rẽ 1 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 253500 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D350 về D300 rẽ 2 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 309000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D350 về D350 rẽ 1 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 276000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D350 về D350 rẽ 2 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 339000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D400 về D350 rẽ 1 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 289500 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D400 về D350 rẽ 2 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 377000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D400 về D400 rẽ 1 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 306000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D450 về D400 rẽ 1 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 313500 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D400 về D400 rẽ 2 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 410000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D450 về D400 rẽ 2 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 369000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D450 về D450 rẽ 2 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 432000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D450 về D450 rẽ 1 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 340500 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D500 về D450 rẽ 1 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 355500 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D500 về D450 rẽ 2 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 434000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D500 về D500 rẽ 1 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 370500 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D550 về D500 rẽ 1 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 386000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D550 về D550 rẽ 1 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 420000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D600 về D550 rẽ 1 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 423000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D300 về D250 rẽ 1 nhánh D150 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 369000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D350 về D300 rẽ 1 nhánh D150 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 416000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D400 về D350 rẽ 1 nhánh D150 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 420000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D250 về D150 rẽ 1 nhánh D200 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 366000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D250 về D200 rẽ 1 nhánh D200 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 442500 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D300 về D200 rẽ 1 nhánh D200 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 447000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D300 về D200 rẽ 1 nhánh D200 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 450000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D300 về D250 rẽ 1 nhánh D200 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 470000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D300 về D200 rẽ 1 nhánh D200 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 447000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D350 về D300 rẽ 1 nhánh D200 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 528000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D400 về D300 rẽ 1 nhánh D200 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 508500 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D400 về D350 rẽ 1 nhánh D200 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 560000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D400 về D400 rẽ 1 nhánh D200 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 682500 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D450 về D400 rẽ 1 nhánh D200 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 666000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D550 về D500 rẽ 1 nhánh D200 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 1125000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D600 về D550 rẽ 1 nhánh D200 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 1150000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D500 về D400 rẽ 1 nhánh D300 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 957000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D500 về D450 rẽ 1 nhánh D200 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 750000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D700 về D650 rẽ 1 nhánh D200 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 1550000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D750 về D700 rẽ 1 nhánh D200 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 1650000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D750 về D750 rẽ 1 nhánh D200 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 1700000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D800 về D750 rẽ 1 nhánh D200 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 1800000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D800 về D800 rẽ 1 nhánh D200 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 1850000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D500 về D300 rẽ 1 nhánh D400 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 1200000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D600 về D350 rẽ 1 nhánh D450 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 2100000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D750 về D600 rẽ 1 nhánh D450 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 2860000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D800 về D750 rẽ 1 nhánh D450 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 3120000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Côn chuyển rẽ nhánh D600 về D600 rẽ 2 nhánh D500 và D200 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 3255000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Y chia D550 rẽ 2 nhánh D450 và D300 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 1722000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Y chia D150 rẽ 2 nhánh D100 | Tôn mạ kẽm | Ống tròn xoắn | Chiếc | 206000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống mềm D100 | PVC |  | Chiếc | 160000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống mềm D150 | PVC |  | Chiếc | 220000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống mềm D200 | PVC |  | Chiếc | 280000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống tiêu âm D100 |  |  | Chiếc | 550000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống tiêu âm D150 |  |  | Chiếc | 900000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống tiêu âm D200 |  |  | Chiếc | 1050000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống tiêu âm D250 |  |  | Chiếc | 1450000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống tiêu âm D300 |  |  | Chiếc | 1780000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống tiêu âm D350 |  |  | Chiếc | 2000000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống tiêu âm D400 |  |  | Chiếc | 2500000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống tiêu âm D450 |  |  | Chiếc | 2800000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống tiêu âm D500 |  |  | Chiếc | 3300000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống tiêu âm D550 |  |  | Chiếc | 3800000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống tiêu âm D600 |  |  | Chiếc | 4500000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống tiêu âm D650 |  |  | Chiếc | 4800000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống tiêu âm D700 |  |  | Chiếc | 5200000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống tiêu âm D750 |  |  | Chiếc | 5600000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống tiêu âm D800 |  |  | Chiếc | 6500000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống tiêu âm D850 |  |  | Chiếc | 7200000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống tiêu âm D900 |  |  | Chiếc | 7600000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống tiêu âm D950 |  |  | Chiếc | 8000000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống tiêu âm D1000 |  |  | Chiếc | 8900000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống tiêu âm D1050 |  |  | Chiếc | 9600000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống tiêu âm D1100 |  |  | Chiếc | 10680000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống tiêu âm D1150 |  |  | Chiếc | 11680000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Ống tiêu âm D1200 |  |  | Chiếc | 12500000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van cơ D100 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 240000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van cơ D150 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 320000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van cơ D200 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 420000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van cơ D250 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 500000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van cơ D300 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 620000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van cơ D350 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 660000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van cơ D400 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 840000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van cơ D450 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 890000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van cơ D500 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 1980000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van cơ D550 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 2100000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van cơ D600 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 2250000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van cơ D650 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 2490000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van cơ D700 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 2640000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van cơ D750 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 2850000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van cơ D800 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 3090000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van cơ D850 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 3450000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van cơ D900 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 7600000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van cơ D950 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 8000000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van cơ D1000 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 8900000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van cơ D1050 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 9600000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van cơ D1100 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 10680000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van cơ D1150 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 11680000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van cơ D1200 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 13680000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van xi lanh D100 |  |  | Chiếc | 800000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van xi lanh D150 |  |  | Chiếc | 1000000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van xi lanh D200 |  |  | Chiếc | 1008000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van xi lanh D250 |  |  | Chiếc | 1200000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van xi lanh D300 |  |  | Chiếc | 1488000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van xi lanh D350 |  |  | Chiếc | 1584000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van xi lanh D400 |  |  | Chiếc | 2016000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van xi lanh D450 |  |  | Chiếc | 2136000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van xi lanh D500 |  |  | Chiếc | 3000000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van xi lanh D550 |  |  | Chiếc | 3780000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van xi lanh D600 |  |  | Chiếc | 4050000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van xi lanh D650 |  |  | Chiếc | 4482000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van xi lanh D700 |  |  | Chiếc | 4752000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van xi lanh D750 |  |  | Chiếc | 5130000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van xi lanh D800 |  |  | Chiếc | 5562000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van xi lanh D850 |  |  | Chiếc | 6210000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van xi lanh D900 |  |  | Chiếc | 13680000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van xi lanh D950 |  |  | Chiếc | 14400000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van xi lanh D1000 |  |  | Chiếc | 16020000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van xi lanh D1050 |  |  | Chiếc | 17280000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van xi lanh D1100 |  |  | Chiếc | 19224000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van xi lanh D1150 |  |  | Chiếc | 21024000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Van xi lanh D1200 |  |  | Chiếc | 24624000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Bích D100 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 15000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Bích D150 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 19500 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Bích D200 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 25000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Bích D250 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 30000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Bích D300 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 40000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Bích D350 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 45000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Bích D400 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 78000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Bích D450 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 87000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Bích D500 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 96000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Bích D550 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 105000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Bích D600 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 114000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Bích D650 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 142500 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Bích D700 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 153000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Bích D750 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 163500 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Bích D800 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 232500 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Bích D850 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 247500 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Bích D900 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 295500 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Bích D950 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 312000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Bích D1000 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 410000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Bích D1050 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 434000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Bích D1100 | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 469500 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Fan Blowers / Quạt ly tâm gián tiếp SCI-H5-5.5KW Extraction performance / Hiệu suất hút : Q= 10.000-12.000m3/h Residual pressure / Áp suất: P = 2700-3500 Pa Rate Power / Công suất định mức: P =5.5 Kw , Tightness / Độ kín : IP 55 Supply voltage / Điện áp:3P/380V Main frequency / Tần số chính: 50Hz | Thép SS400 | Quạt ly tâm chạy gián tiếp gối bi ngâm dầu | Chiếc | 19860000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Fan Blowers / Quạt ly tâm gián tiếp SCI-H5.5-7.5KW Extraction performance / Hiệu suất hút : Q= 12.000-14.000m3/h Residual pressure / Áp suất: P = 2700-3500 Pa Rate Power / Công suất định mức: P =7.5 Kw , Tightness / Độ kín : IP 55 Supply voltage / Điện áp:3P/380V Main frequency / Tần số chính: 50Hz | Thép SS400 | Quạt ly tâm chạy gián tiếp gối bi ngâm dầu | Chiếc | 24980000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Fan Blowers / Quạt ly tâm gián tiếp SCI-H6.3 Extraction performance / Hiệu suất hút : Q= 10.000-15.000m3/h Residual pressure / Áp suất: P = 2800-3800 Pa Rate Power / Công suất định mức: P =11 Kw , Tightness / Độ kín : IP 55 Supply voltage / Điện áp:3P/380V Main frequency / Tần số chính: 50Hz | Thép SS400 | Quạt ly tâm chạy gián tiếp gối bi ngâm dầu | Chiếc | 35680000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Fan Blowers / Quạt ly tâm gián tiếp SCI-H6.3-15KW Extraction performance / Hiệu suất hút : Q= 14.000-18.000m3/h Residual pressure / Áp suất: P = 2900-4000 Pa Rate Power / Công suất định mức: P =15 Kw , Tightness / Độ kín : IP 55 Supply voltage / Điện áp:3P/380V Main frequency / Tần số chính: 50Hz | Thép SS400 | Quạt ly tâm chạy gián tiếp gối bi ngâm dầu | Chiếc | 39860000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Fan Blowers / Quạt ly tâm gián tiếp SCI-H7-18.5KW Extraction performance / Hiệu suất hút : Q= 16.000-22.000m3/h Residual pressure / Áp suất: P = 3000-4200 Pa Rate Power / Công suất định mức: P =18.5 Kw , Tightness / Độ kín : IP 55 Supply voltage / Điện áp:3P/380V Main frequency / Tần số chính: 50Hz | Thép SS400 | Quạt ly tâm chạy gián tiếp gối bi ngâm dầu | Chiếc | 47979000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Fan Blowers / Quạt ly tâm gián tiếp SCI-H7-22KW Extraction performance / Hiệu suất hút : Q= 18.000-24.000m3/h Residual pressure / Áp suất: P = 3000-4300 Pa Rate Power / Công suất định mức: P =22 Kw , Tightness / Độ kín : IP 55 Supply voltage / Điện áp:3P/380V Main frequency / Tần số chính: 50Hz | Thép SS400 | Quạt ly tâm chạy gián tiếp gối bi ngâm dầu | Chiếc | 52680000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Fan Blowers / Quạt ly tâm gián tiếp SCI-H8-22KW Extraction performance / Hiệu suất hút : Q= 22.000-28.000m3/h Residual pressure / Áp suất: P = 3200-4300 Pa Rate Power / Công suất định mức: P =22 Kw , Tightness / Độ kín : IP 55 Supply voltage / Điện áp:3P/380V Main frequency / Tần số chính: 50Hz | Thép SS400 | Quạt ly tâm chạy gián tiếp gối bi ngâm dầu | Chiếc | 62680000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Fan Blowers / Quạt ly tâm gián tiếp SCI-H8-30KW Extraction performance / Hiệu suất hút : Q= 24.000-30.000m3/h Residual pressure / Áp suất: P = 3200-4500 Pa Rate Power / Công suất định mức: P =30 Kw , Tightness / Độ kín : IP 55 Supply voltage / Điện áp:3P/380V Main frequency / Tần số chính: 50Hz | Thép SS400 | Quạt ly tâm chạy gián tiếp gối bi ngâm dầu | Chiếc | 68680000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Fan Blowers / Quạt ly tâm gián tiếp SCI-H9-30KW Extraction performance / Hiệu suất hút : Q= 28.000-35.000m3/h Residual pressure / Áp suất: P = 3200-4500 Pa Rate Power / Công suất định mức: P =30 Kw , Tightness / Độ kín : IP 55 Supply voltage / Điện áp:3P/380V Main frequency / Tần số chính: 50Hz | Thép SS400 | Quạt ly tâm chạy gián tiếp gối bi ngâm dầu | Chiếc | 75500000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Fan Blowers / Quạt ly tâm gián tiếp SCI-H10-37KW Extraction performance / Hiệu suất hút : Q= 34.000-42.000m3/h Residual pressure / Áp suất: P = 3300-4500 Pa Rate Power / Công suất định mức: P =37 Kw , Tightness / Độ kín : IP 55 Supply voltage / Điện áp:3P/380V Main frequency / Tần số chính: 50Hz | Thép SS400 | Quạt ly tâm chạy gián tiếp gối bi ngâm dầu | Chiếc | 89580000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Fan Blowers / Quạt ly tâm gián tiếp SCI-H10-45KW Extraction performance / Hiệu suất hút : Q= 38.000-45.000m3/h Residual pressure / Áp suất: P = 3300-4500 Pa Rate Power / Công suất định mức: P =45 Kw , Tightness / Độ kín : IP 55 Supply voltage / Điện áp:3P/380V Main frequency / Tần số chính: 50Hz | Thép SS400 | Quạt ly tâm chạy gián tiếp gối bi ngâm dầu | Chiếc | 99880000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Fan Blowers / Quạt ly tâm gián tiếp SCI-H12-45KW Extraction performance / Hiệu suất hút : Q= 40.000-48.000m3/h Residual pressure / Áp suất: P = 3300-4500 Pa Rate Power / Công suất định mức: P =45 Kw , Tightness / Độ kín : IP 55 Supply voltage / Điện áp:3P/380V Main frequency / Tần số chính: 50Hz | Thép SS400 | Quạt ly tâm chạy gián tiếp gối bi ngâm dầu | Chiếc | 109680000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Fan Blowers / Quạt ly tâm gián tiếp SCI-H12-55KW Extraction performance / Hiệu suất hút : Q= 40.000-52.000m3/h Residual pressure / Áp suất: P = 3400-4500 Pa Rate Power / Công suất định mức: P =55 Kw , Tightness / Độ kín : IP 55 Supply voltage / Điện áp:3P/380V Main frequency / Tần số chính: 50Hz | Thép SS400 | Quạt ly tâm chạy gián tiếp gối bi ngâm dầu | Chiếc | 129860000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Fan Blowers / Quạt ly tâm gián tiếp SCI-H12-75KW Extraction performance / Hiệu suất hút : Q= 50.000-60.000m3/h Residual pressure / Áp suất: P = 3500-4600 Pa Rate Power / Công suất định mức: P =75 Kw , Tightness / Độ kín : IP 55 Supply voltage / Điện áp:3P/380V Main frequency / Tần số chính: 50Hz | Thép SS400 | Quạt ly tâm chạy gián tiếp gối bi ngâm dầu | Chiếc | 144910000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Fan Blowers / Quạt ly tâm gián tiếp SCI-H12-90KW Extraction performance / Hiệu suất hút : Q= 60.000-66.000m3/h Residual pressure / Áp suất: P = 3500-4600 Pa Rate Power / Công suất định mức: P =90 Kw , Tightness / Độ kín : IP 55 Supply voltage / Điện áp:3P/380V Main frequency / Tần số chính: 50Hz | Thép SS400 | Quạt ly tâm chạy gián tiếp gối bi ngâm dầu | Chiếc | 155910000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Fan Blowers / Quạt ly tâm gián tiếp SCI-H13-75KW Extraction performance / Hiệu suất hút : Q= 65.000-72.000m3/h Residual pressure / Áp suất: P = 3500-4600 Pa Rate Power / Công suất định mức: P =75 Kw , Tightness / Độ kín : IP 55 Supply voltage / Điện áp:3P/380V Main frequency / Tần số chính: 50Hz | Thép SS400 | Quạt ly tâm chạy gián tiếp gối bi ngâm dầu | Chiếc | 156560000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Fan Blowers / Quạt ly tâm gián tiếp SCI-H13-90KW Extraction performance / Hiệu suất hút : Q= 70.000-80.000m3/h Residual pressure / Áp suất: P = 3500-4600 Pa Rate Power / Công suất định mức: P =90 Kw , Tightness / Độ kín : IP 55 Supply voltage / Điện áp:3P/380V Main frequency / Tần số chính: 50Hz | Thép SS400 | Quạt ly tâm chạy gián tiếp gối bi ngâm dầu | Chiếc | 184370000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Fan Blowers / Quạt ly tâm gián tiếp SCI-H14-90KW Extraction performance / Hiệu suất hút : Q= 78.000-90.000m3/h Residual pressure / Áp suất: P = 3300-4700 Pa Rate Power / Công suất định mức: P =90 Kw , Tightness / Độ kín : IP 55 Supply voltage / Điện áp:3P/380V Main frequency / Tần số chính: 50Hz | Thép SS400 | Quạt ly tâm chạy gián tiếp gối bi ngâm dầu | Chiếc | 243080000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Fan Blowers / Quạt ly tâm gián tiếp SCI-H14-110KW Extraction performance / Hiệu suất hút : Q= 90.000-100.000m3/h Residual pressure / Áp suất: P = 3500-5000 Pa Rate Power / Công suất định mức: P =110 Kw , Tightness / Độ kín : IP 55 Supply voltage / Điện áp:3P/380V Main frequency / Tần số chính: 50Hz | Thép SS400 | Quạt ly tâm chạy gián tiếp gối bi ngâm dầu | Chiếc | 276040000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Fan Blowers / Quạt ly tâm gián tiếp SCI-H16-110KW Extraction performance / Hiệu suất hút : Q= 100.000-110.000m3/h Residual pressure / Áp suất: P = 3300-4700 Pa Rate Power / Công suất định mức: P =110 Kw , Tightness / Độ kín : IP 55 Supply voltage / Điện áp:3P/380V Main frequency / Tần số chính: 50Hz | Thép SS400 | Quạt ly tâm chạy gián tiếp gối bi ngâm dầu | Chiếc | 313680000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Fan Blowers / Quạt ly tâm gián tiếp SCI-H16-160KW Extraction performance / Hiệu suất hút : Q= 110.000-120.000m3/h Residual pressure / Áp suất: P = 3500-5000 Pa Rate Power / Công suất định mức: P =160 Kw , Tightness / Độ kín : IP 55 Supply voltage / Điện áp:3P/380V Main frequency / Tần số chính: 50Hz | Thép SS400 | Quạt ly tâm chạy gián tiếp gối bi ngâm dầu | Chiếc | 358200000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Fan Blowers / Quạt ly tâm gián tiếp SCI-H16-200KW Extraction performance / Hiệu suất hút : Q= 120.000-150.000m3/h Residual pressure / Áp suất: P = 3500-5200 Pa Rate Power / Công suất định mức: P =200 Kw , Tightness / Độ kín : IP 55 Supply voltage / Điện áp:3P/380V Main frequency / Tần số chính: 50Hz | Thép SS400 | Quạt ly tâm chạy gián tiếp gối bi ngâm dầu | Chiếc | 389600000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Fan Blowers / Quạt ly tâm gián tiếp SCI-H16-250KW Extraction performance / Hiệu suất hút : Q= 150.000-190.000m3/h Residual pressure / Áp suất: P = 3800-5500 Pa Rate Power / Công suất định mức: P =250 Kw , Tightness / Độ kín : IP 55 Supply voltage / Điện áp:3P/380V Main frequency / Tần số chính: 50Hz | Thép SS400 | Quạt ly tâm chạy gián tiếp gối bi ngâm dầu | Chiếc | 433800000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Fan Blowers / Quạt ly tâm gián tiếp SCI-H18-300KW Extraction performance / Hiệu suất hút : Q= 190.000-250.000m3/h Residual pressure / Áp suất: P = 3300-4700 Pa Rate Power / Công suất định mức: P =300 Kw , Tightness / Độ kín : IP 55 Supply voltage / Điện áp:3P/380V Main frequency / Tần số chính: 50Hz | Thép SS400 | Quạt ly tâm chạy gián tiếp gối bi ngâm dầu | Chiếc | 656580000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Fan Blowers / Quạt ly tâm gián tiếp SCI-H18-350KW Extraction performance / Hiệu suất hút : Q= 250.000-290.000m3/h Residual pressure / Áp suất: P = 3500-5200 Pa Rate Power / Công suất định mức: P =350 Kw , Tightness / Độ kín : IP 55 Supply voltage / Điện áp:3P/380V Main frequency / Tần số chính: 50Hz | Thép SS400 | Quạt ly tâm chạy gián tiếp gối bi ngâm dầu | Chiếc | 762670000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Fan Blowers / Quạt ly tâm gián tiếp SCI-H22-400KW Extraction performance / Hiệu suất hút : Q= 290.000-350.000m3/h Residual pressure / Áp suất: P = 3500-5500 Pa Rate Power / Công suất định mức: P =400 Kw , Tightness / Độ kín : IP 55 Supply voltage / Điện áp:3P/380V Main frequency / Tần số chính: 50Hz | Thép SS400 | Quạt ly tâm chạy gián tiếp gối bi ngâm dầu | Chiếc | 874940000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Fan Blowers / Quạt ly tâm gián tiếp SCI-H22-500KW Extraction performance / Hiệu suất hút : Q= 350.000-400.000m3/h Residual pressure / Áp suất: P = 3800-5600 Pa Rate Power / Công suất định mức: P =500 Kw , Tightness / Độ kín : IP 55 Supply voltage / Điện áp:3P/380V Main frequency / Tần số chính: 50Hz | Thép SS400 | Quạt ly tâm chạy gián tiếp gối bi ngâm dầu | Chiếc | 1062400000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
THÁP LỌC D2000 H=mm 2 dàn phun mưa 1 lớp đệm 1 lớp tách ẩm | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Kg | 75000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
THAN HOẠT TÍNH | NK | NK | Kg | 33000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
THÙNG THAN HOẠT TÍNH Kích thước: DxRxCmm Có ? cửa thay lọc | Thép SS400 ?mm | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Kg | 75000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
THÙNG THAN HOẠT TÍNH Kích thước: DxRxCmm Có ? khay đựng than kích thước:?x?x?mm ? viên than kích thước 100x100x100mm có cửa thay than | Thép SS400 ?mm | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Kg | 75000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
SÀN THAO TÁC LẤY MẪU KHÍ THẢI Kích thước: ?x?x?mm Sàn thao tác làm dày 3mm-u100 mặt sàn lưới dập dãn dày 3mm, bao gồm thang leo có lồng bảo vệ | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Kg | 75000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
ỐNG KHÓI D? Kích thước: D?x?mm, giá đỡ ống thoát khí | Thép SS400 1,5mm | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Kg | 75000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Đường ống nối từ thùng lọc đến tháp lọc D? | Thép SS400 1,5mm | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Kg | 75000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
VAN NỔ ASCOR PHI 34 |  |  | Chiếc | 1000000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
VAN NỔ PHI 34 |  |  | Chiếc | 880000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
VAN NỔ PHI 48 |  |  | Chiếc | 1380000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
VAN XOAY 1.5 30V/P |  |  | Chiếc | 13880000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
TÚI CADTRIGE PHI 150 L=500 |  |  | Chiếc | 750000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
TÚI LỌC PHI 135 L=2500 |  |  | Chiếc | 155000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
TÚI LỌC PHI 135 L=3000 |  |  | Chiếc | 176000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
TÚI LỌC PHI 135 L=4000 |  |  | Chiếc | 198000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
TÚI LỌC PHI 150 L=2500 |  |  | Chiếc | 186000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
TÚI LỌC PHI 150 L=3000 |  |  | Chiếc | 198000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
TÚI LỌC PHI 150 L=4000 |  |  | Chiếc | 228000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
KHUNG RỌ PHI 135 L=2500 |  |  | Chiếc | 175000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
KHUNG RỌ PHI 135 L=3000 |  |  | Chiếc | 296000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
KHUNG RỌ PHI 135 L=4000 |  |  | Chiếc | 258000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
KHUNG RỌ PHI 150 L=2500 |  |  | Chiếc | 228000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
KHUNG RỌ PHI 150 L=3000 |  |  | Chiếc | 248000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
KHUNG RỌ PHI 150 L=4000 |  |  | Chiếc | 278000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
TỦ HÚT BỤI STHB-1 1.5KW 6 túi D150xL500 Lưu lượng: m3/h | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 32680000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
TỦ HÚT BỤI STHB-2 2.2KW 6 túi D150xL500 Lưu lượng: m3/h | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 36800000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
TỦ HÚT BỤI STHB-3 3KW 6 túi D150xL500 Lưu lượng: m3/h | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 43680000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
TỦ HÚT BỤI STHB-4 4KW 8 túi D150xL500 Lưu lượng: m3/h | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 48680000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
TỦ HÚT BỤI STHB-5 5.5KW 12 túi D150xL500 Lưu lượng: m3/h | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 54680000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
TỦ HÚT BỤI STHB-6 7.5KW 16 túi D150xL500 Lưu lượng: m3/h | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 69860000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
TỦ HÚT BỤI STHB-7 1KW 24 túi D150xL500 Lưu lượng: m3/h | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Chiếc | 99680000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
TỦ HÚT BỤI STHB-8 15KW 25 túi D150xL500 Lưu lượng: m3/h | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Kg | 75000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
CYCLONE D? thân vỏ 2mm , H=?mm khung đỡ thép hộp 50x50x2,3mm | Thép SS400 | Sơn toàn bộ chống rỉ Sơn phủ toàn bộ bề mặt màu ghi | Kg | 75000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Tủ điện điều khiển 1 quạt 18.5KW+ kết nối vói bơm 3KW Có biến tần ARINCO, bảo vệ mất pha, đèn báo pha đỏ vàng xanh | Vật tư ChiNT | Tủ ngoài trời, 2 lớp cánh Vỏ tủ sơn tĩnh điện | Bộ | 18450000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Tủ điện điều khiển 1 quạt 55KW+ kết nối vói bơm 7.5KW Có biến tần ARINCO, bảo vệ mất pha, đèn báo pha đỏ vàng xanh | Vật tư ChiNT | Tủ ngoài trời, 2 lớp cánh Vỏ tủ sơn tĩnh điện | Bộ | 39750000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Tủ điện điều khiển 2 quạt 7.5KW Có biến tần ARINCO, bảo vệ mất pha, đèn báo pha đỏ vàng xanh | Vật tư ChiNT | Tủ ngoài trời, 2 lớp cánh Vỏ tủ sơn tĩnh điện | Bộ | 20250000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Tủ điện điều khiển 1 quạt 3KW Có biến tần ARINCO, bảo vệ mất pha, đèn báo pha đỏ vàng xanh | Vật tư ChiNT | Tủ ngoài trời, 2 lớp cánh Vỏ tủ sơn tĩnh điện | Bộ | 9000000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Tủ điện điều khiển 2 quạt 7.5KW Có biến tần ARINCO, bảo vệ mất pha, đèn báo pha đỏ vàng xanh | Vật tư ChiNT | Tủ trong nhà, 1 lớp cánh Vỏ tủ sơn tĩnh điện | Bộ | 21600000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Tủ điện điều khiển 1 quạt 3KW Có biến tần ARINCO, bảo vệ mất pha, đèn báo pha đỏ vàng xanh | Vật tư ChiNT | Tủ trong nhà, 1 lớp cánh Vỏ tủ sơn tĩnh điện | Bộ | 9750000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Tủ điện điều khiển 2 quạt 11KW Có biến tần ARINCO, bảo vệ mất pha, đèn báo pha đỏ vàng xanh | Vật tư ChiNT | Tủ ngoài trời, 2 lớp cánh Vỏ tủ sơn tĩnh điện | Bộ | 23700000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Tủ điện điều khiển 2 quạt 15KW Có biến tần ARINCO, bảo vệ mất pha, đèn báo pha đỏ vàng xanh | Vật tư ChiNT | Tủ ngoài trời, 2 lớp cánh Vỏ tủ sơn tĩnh điện | Bộ | 26700000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Tủ điện điều khiển 2 quạt 22KW Có biến tần ARINCO, bảo vệ mất pha, đèn báo pha đỏ vàng xanh | Vật tư ChiNT | Tủ trong nhà, 1 lớp cánh Vỏ tủ sơn tĩnh điện | Bộ | 34050000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Tủ điện điều khiển 2 quạt 37KW Có biến tần ARINCO, bảo vệ mất pha, đèn báo pha đỏ vàng xanh | Vật tư ChiNT | Tủ ngoài trời, 2 lớp cánh Vỏ tủ sơn tĩnh điện | Bộ | 43650000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Tủ điện điều khiển 2 quạt 45KW Có biến tần ARINCO, bảo vệ mất pha, đèn báo pha đỏ vàng xanh | Vật tư ChiNT | Tủ ngoài trời, 2 lớp cánh Vỏ tủ sơn tĩnh điện | Bộ | 63650000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất
Tủ điện điều khiển 1 quạt 11KW+ kết nối vói 2 bơm 3KW Có biến tần ARINCO, bảo vệ mất pha, đèn báo pha đỏ vàng xanh | Vật tư ChiNT | Tủ ngoài trời, 2 lớp cánh Vỏ tủ sơn tĩnh điện | Bộ | 23250000 | Hàng mới 100% Do System Fan sản xuất